| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JEGYZŐKÖNYV – TÁPLÁLÁS ÖNMŰKÖDŐ LEKAPCSOLÁSA (Helyi szokásoknak megfelelően az összes mérési pont is felsorolásra kerülhet, a mód vagy/és érintésvédelmi osztály megjelölésével) |  |  |
| Munkaszám: SPAR-25/ |  |  |
| Mérést végezték: |  | Mérésnél alkalmazott műszer adatai: |
| Név: Nyikos Dániel Végzettség: Villamos Biztonsági felülvizsgáló Vizsgabizonyítvány száma: SZVSZ/2025/24/010 | Név: Végzettség: Vizsgabizonyítvány száma: | Típus: Metrel Eurotest XD MI3102 BT Gyári szám: 21050848 Kalibrálási adatok: 2021.05.04. |
| Jelmagyarázat: I Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása II Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés (A készülékek és eszközök szemrevételezéssel ellenőrizve kettős négyzet jellel ellátva) III Védelmi mód: villamos elválasztás (A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva) IV Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség (A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva) EPH EPH vezető folytonosságának ellenőrzése (Védővezető folytonos – ha érték nincs beírva, nincs értékre vonatkozó követelmény) PE PE vezető folytonossága, kiállásoknál (PE vezető kiállás helyéig folytonos, rögzített szerkezet csatlakoztatva nincsen) ÁVK Áram-védőkapcsoló van-e beépítve (Amennyiben „van”, vizsgálati jegyzőkönyve külön lapon) 0 0-érintésvédelmi osztályú szerkezet 1 1-es érintésvédelmi osztályú szerkezet 2 2-es érintésvédelmi osztályú szerkezet 3 3-as érintésvédelmi osztályú szerkezet MF Megfelelt NMF Nem felelt meg NA Nincs adat KSZ Kettős vagy megerősített szigetelés vagy érintési tartományon kívül esik , szemrevételezéssel vizsgálva. |  |  |
| Nem megfelelt tételek: Nincs adat: |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló:Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |  |
|  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sor-szám |  | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] |  | MINŐSÍTÉS |  |
|  |  |  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  |  |  | MÓD / OSZT |  | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  |  |  |  |  | PE folyt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helye |  | Típus (In, kar.) |  |  |  | ÁVK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelt: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD / OSZT | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. |  |  |
|  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: |  | Munkaszám: |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |  |  |